Опросный лист

на Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК

СГ–ЭК–____–_____–________/_____

Пример расшифровки условных обозначений комплекса СГ-ЭК:

1 Тип применяемого корректора объема газа (ЕК260, ЕК270):_________

2 Диапазон измерения абсолютного давления:

| 0,2 | 0,08…0,2 МПа, абс | (0,8…2,0 бар) |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,1…..0,5 МПа, абс | (1,0…5,0 бар) |
| 0,75 | 0,15…0,75 МПа, абс | (1,5…7,5 бар) |
| 1,0 | 0,2…..1,0 МПа, абс | (2,0…10,0 бар) |
| 2,0 | 0,4…..2,0 МПа, абс | (4,0…20,0 бар) |
| 5,5 | 2,2…..5,5 МПа, абс | (22,0…55,0 бар) |
| 7,0 | 2,8…..7,0 МПа, абс | (28,0…70,0 бар) |

3. Минимальный расход газа (из документации на СГ-ЭК, счетчик газа) Qmin, м3/ч:______

4 Для Комплексов СГ-ЭК-Т2 на безе счетчиков TRZ дополнительно указывается диаметр условного прохода Ду____

5 Дооснащение корректора ЕК270 преобразователем температуры для контроля температуры окружающей среды:_____

6 Дооснащение корректора ЕК270 преобразователем перепада давления (ППД):_____

Верхний предел измерения ППД (4 кПа; 6,3 кПа; 10,0 кПа; 16 кПа; 25 кПа; 40 кПа)

7 Дополнительно оснащение датчиками импульсов в случае использования ЕК270:

Для комплексов СГ-ЭК-Р (со счетчиками газа RVG)

|  | Среднечастотный датчик импульсов R300 |
| --- | --- |
|  | Высокочастотный датчик импульсов А1К |

Для комплексов СГ-ЭК-Т2 (со счетчиками газа TRZ)

|  | Среднечастотный датчик импульсов A1R |
| --- | --- |
|  | Высокочастотный датчик импульсов А1S или A1R |

8 Комплект прямых участков КПУ-СГ-ЭК (только для комплексов на базе счетчиков RVG G16…G400, TRZ G65… G1000 Ду50,80,100,150 Ру16, СГ16М(МТ)-100…1000):_____

Монтаж КПУ с комплексом СГ-ЭК (да/нет):____

9 Вариант монтажа счетчика газа, направление потока газа:

|  | горизонтальный монтаж, слева направо по отношению к оператору |
| --- | --- |
|  | горизонтальный монтаж, справа налево по отношению к оператору |
|  | вертикальный монтаж |

10 Заполняется в случае вертикального монтажа счетчика газа (корректор устанавливается не на счетчике газа - выносной монтаж, стандартно Lвыноса~2 м) либо в случае необходимости выноса Корректора от места установки счетчика.

Длина выноса L= _________ м (Lmax=5м).